{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["0"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0","index":0,"n_rows":181,"n_cols":11,"rows_kept":181}
["实验室/房间名称","上级单位","楼宇","房间号","用途","风险类别","风险等级","安全责任人","危险源","是否有安全风险评估","是否有安全教育培训"]
["108-拉伸蠕变","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","108","科研;教学;公共平台","电子(电气)类一级;机械类一级;","一级","赵新宝","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率≥ 40kW;较高电压设备（380V-1000V）;24小时不断电设备;"]
["材1-902","金属材料研究所","和同苑9幢","902","科研","化学类二级;","二级","陈立新;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易燃易爆气体;普通化学试剂;"]
["材1-903","金属材料研究所","和同苑9幢","903","科研","化学类二级;","二级","陈立新;","其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;第二类易制毒品;易制爆品;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;普通化学试剂;"]
["材1-904","金属材料研究所","和同苑9幢","904","科研","化学类二级;机械类二级;其他类四级;","二级","陈立新;","其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;少量酒精;普通化学试剂;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材1-914","金属材料研究所","和同苑9幢","914","科研","化学类二级;","二级","陈立新;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易燃易爆气体;普通化学试剂;"]
["123@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","123","科研","化学类二级;","二级","陈宗平;","易制爆品;第三类易制毒品;第二类易制毒品;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材2-111","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","111","科研","化学类二级;","二级","陈宗平;","易燃易爆气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-803","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","803","科研","化学类二级;机械类二级;","二级","陈宗平;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;易燃易爆试剂;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;"]
["材1-1110","材料物理研究所","和同苑9幢","1110","科研","化学类二级;","二级","程继鹏;","其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;"]
["材1-811","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","811","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;机械类二级;","二级","程逵;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;少量酒精;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["材1-1001","半导体材料研究所","和同苑9幢","1001","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;","二级","戴兴良;","易制爆品;易燃易爆试剂;有毒有害试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;强腐蚀性试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;少量酒精;压缩或液化惰性气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;普通化学试剂;"]
["材1-1004","半导体材料研究所","和同苑9幢","1004","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","戴兴良;","其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;压缩或液化惰性气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;普通化学试剂;少量酒精;"]
["材1-105","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","105","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类二级;","二级","邓人仁;","机械压力设备：冲压机、金属挤压液压机、四柱液压机等;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;普通化学试剂;少量酒精;"]
["材1-1114","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1114","科研","化学类二级;","二级","邓人仁;","易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["101@3号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼3","101","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;其他类四级;","二级","杜宁;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;第三类易制毒品;易制爆品;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;易燃易爆气体;其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;压力容器（压力＜10MPa）;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材1D-103","半导体材料研究所","和同苑9幢","D-103","科研","电子(电气)类一级;","一级","樊瑞新;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;"]
["材1D-102","半导体材料研究所","和同苑9幢","D-102","科研","电子(电气)类一级;","一级","方彦俊;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;"]
["212@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","2-212","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;","二级","方彦俊;","易燃易爆气体;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;易制爆品;其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆试剂;强腐蚀性试剂;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;少量酒精;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["118@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","118","科研","电子(电气)类一级;化学类三级;","一级","付晨光;","强磁设备和环境（磁感应强度≥2T）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["119@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","119","科研","电子(电气)类一级;化学类三级;","一级","付晨光;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;大电流设备（电流≥500A);少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["材1-605/606","教学实验中心","和同苑9幢","605/606","教学","机械类一级;电子(电气)类二级;","一级","付晨光;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;"]
["材2-112","金属材料研究所","和同苑10幢","112","科研","电子(电气)类一级;化学类三级;","一级","付晨光;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;大电流设备（电流≥500A);普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1D-105","金属材料研究所","和同苑9幢","D-105","科研","电子(电气)类一级;机械类一级;化学类三级;","一级","付晨光;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;特殊设备：行车、等离子设备、电弧放电设备、热淬火设备、锻压设备等;单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-D105-1","金属材料研究所","和同苑9幢","D105-1","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类三级;","一级","付晨光;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-820","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","820","科研","机械类一级;化学类二级;电子(电气)类三级;","一级","郭兴忠;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第三类易制毒品;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-701","大仪平台","和同苑9幢","701","科研","电子(电气)类一级;","一级","韩仲康;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;24小时不断电设备;"]
["材1-1003","半导体材料研究所","和同苑9幢","1003","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;","二级","何海平;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第三类易制毒品;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;24小时不断电设备;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["C-202@铸工楼,玉泉","功能复合材料与结构研究所铸工","铸工实验楼","C-202","科研","机械类二级;化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","洪樟连;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他一般危险化学试剂;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;有毒有害试剂;强氧化性试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;"]
["材1-1007","半导体材料研究所","和同苑9幢","1007","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","黄靖云;","腐蚀性气体;有毒有害气体;助燃气体;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;强腐蚀性试剂;有毒有害试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;"]
["材1-1107","材料物理研究所","和同苑9幢","1107","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类二级;","一级","黄玉辉;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-1121","材料物理研究所","和同苑9幢","1121","科研","电子(电气)类一级;","一级","黄玉辉;","高电压设备（电压≥1000V）;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;24小时不断电设备;"]
["材1-403/404-1","金属材料研究所","和同苑9幢","403/404-1","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","姜银珠;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-909","金属材料研究所","和同苑9幢","909","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;","二级","姜银珠;","易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;第二类易制毒品;有毒有害试剂;其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;助燃气体;强腐蚀性试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["151@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","151","科研","机械类一级;","一级","金传洪;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["104@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","104","科研","化学类二级;","二级","金传洪;","易制爆品;第三类易制毒品;第二类易制毒品;"]
["材1-910","金属材料研究所","和同苑9幢","910","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类二级;","一级","金佳莹;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易燃易爆气体;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;"]
["107@门卫楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼门卫楼","107","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","金佳莹;","强磁设备和环境（0.5T≤磁感应强度＜2T）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-403/404","金属材料研究所","和同苑9幢","403/404","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;辐射类三级;","二级","金佳莹;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;豁免放射装置;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-926","金属材料研究所","和同苑9幢","926","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","金佳莹;","其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;"]
["C-103@铸工楼,玉泉","浙江省新型信息材料技术研究重点实验室（联合）（金属）","铸工实验楼","C-103","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","金佳莹;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["106@门卫楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼门卫楼","106","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;","二级","李斌;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易燃易爆气体;普通化学试剂;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;少量酒精;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材2-117","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","117","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;机械类四级;","二级","李斌;","易燃易爆气体;其他一般危险化学试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的其他类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["205@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","205","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","李东升;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易燃易爆气体;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材1-108/109","材料物理研究所","和同苑9幢","108/109","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类二级;","二级","李雷;","有毒有害气体;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;机械压力设备：冲压机、金属挤压液压机、四柱液压机等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;助燃气体;"]
["材1-801","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","801","科研","化学类二级;","二级","李翔;","强腐蚀性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;"]
["306@科工楼,玉泉","无机非金属材料研究所科工楼","科工楼","306","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;生物(医学)类三级;化学类三级;","一级","李龑;","压力容器（压力≥20MPa的高压容器， 压力≥3.8MPa的锅炉）;高转速设备（转速≥30000r/min）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;高温高压灭菌锅;少量酒精;普通化学试剂;24小时不断电设备;实验动物及尸体（不涉及病原微生物）;未列入以上三级的生物（医学）类危险源;"]
["302@科工楼,玉泉","无机非金属材料研究所科工楼","科工楼","302","科研","机械类二级;化学类二级;电子(电气)类三级;生物(医学)类三级;","二级","李龑;","其他一般危险化学试剂;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;少量酒精;普通化学试剂;24小时不断电设备;实验动物及尸体（不涉及病原微生物）;"]
["308@科工楼,玉泉","无机非金属材料研究所科工楼","科工楼","308","科研","机械类二级;电子(电气)类二级;化学类二级;生物(医学)类三级;","二级","李龑;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;其他一般危险化学试剂;24小时不断电设备;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;转基因生物;单间实验室设备总功率＜10kW;少量酒精;未列入以上三级的生物（医学）类危险源;"]
["310@科工楼,玉泉","无机非金属材料研究所科工楼","科工楼","310","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;","二级","李龑;","强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆试剂;有毒有害试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["材1-901","金属材料研究所","和同苑9幢","901","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","凌国平;","其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;24小时不断电设备;"]
["C-203@铸工楼,玉泉","金属材料研究所铸工B、C楼","铸工实验楼","C-203","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","刘宾虹;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;其他一般危险化学试剂;易燃易爆试剂;强腐蚀性试剂;易燃易爆气体;压力容器（10MPa-20MPa的高压容器， 压力＜3.8MPa的锅炉）;有毒有害试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;强氧化性试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;24小时不断电设备;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["材2D-108","金属材料研究所","和同苑10幢","D-108","科研","电子(电气)类一级;化学类三级;机械类三级;其他类四级;","一级","刘嘉斌;","激光设备（输出功率≥500W），如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的其他类危险源;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材1-1102","金属材料研究所","和同苑9幢","1102","科研","化学类二级;机械类三级;其他类四级;电子(电气)类四级;","二级","刘嘉斌;","强腐蚀性试剂;第三类易制毒品;易制爆品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的其他类危险源;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材2-107","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","107","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类二级;","一级","刘小峰;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆气体;其他一般危险化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材1-822","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","822","科研","机械类一级;化学类二级;电子(电气)类二级;","一级","刘小峰;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆气体;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;其他一般危险化学试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材2-116","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","116","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","刘小峰;","其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["材1-1108","材料物理研究所","和同苑9幢","1108","科研","电子(电气)类一级;机械类一级;化学类三级;","一级","刘小强;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["107@教11,玉泉","材料物理研究所教11","第十一教学楼","107","科研","电子(电气)类一级;机械类一级;","一级","刘小强;","大电流设备（电流≥500A);特殊设备：行车、等离子设备、电弧放电设备、热淬火设备、锻压设备等;"]
["材1-104","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","104","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","刘毅;","其他一般危险化学试剂;易燃易爆试剂;普通化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-1106","金属材料研究所","和同苑9幢","1106","科研","化学类二级;","二级","刘永锋;","第三类易制毒品;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-908","金属材料研究所","和同苑9幢","908","科研","机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","刘永锋;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;24小时不断电设备;"]
["材1-921","金属材料研究所","和同苑9幢","921","科研","机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","刘永锋;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;24小时不断电设备;"]
["材1-814","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","814","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","刘涌;","其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;易燃易爆试剂;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;"]
["材1-815","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","815","科研","机械类二级;化学类三级;","二级","刘涌;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;"]
["材1-603/604","教学实验中心","和同苑9幢","603/604","教学","电子(电气)类一级;机械类一级;","一级","卢洋藩;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材1-1018","半导体材料研究所","和同苑9幢","1018","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;","二级","吕斌;","其他一般危险化学试剂;助燃气体;第三类易制毒品;易制爆品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;压力容器（压力＜10MPa）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["材1-1019","半导体材料研究所","和同苑9幢","1019","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","吕建国;","易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;易制爆品;强腐蚀性试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;"]
["材1-114/115","半导体材料研究所","和同苑9幢","114/115","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","吕建国;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["107@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","107","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","吕建国;","易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["112@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","110","科研","电子(电气)类一级;机械类二级;化学类三级;其他类四级;","一级","马向阳;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;压力容器（10MPa-20MPa的高压容器， 压力＜3.8MPa的锅炉）;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["102@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","102","科研","电子(电气)类二级;机械类二级;化学类二级;","二级","马向阳;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;"]
["108@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","108","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;其他类四级;机械类四级;","二级","马向阳;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室设备总功率＜10kW;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材1-1020","半导体材料研究所","和同苑9幢","1020","科研","化学类二级;","二级","倪朕伊;","第三类易制毒品;易燃易爆试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害试剂;易燃易爆气体;易制爆品;强腐蚀性试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;少量酒精;普通化学试剂;"]
["106@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","106","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","倪朕伊;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;有毒有害试剂;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;少量酒精;普通化学试剂;"]
["材1-1016","半导体材料研究所","和同苑9幢","1016","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;机械类二级;","二级","潘新花;","腐蚀性气体;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆试剂;强腐蚀性试剂;较高电压设备（380V-1000V）;助燃气体;其他一般危险化学试剂;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;强氧化性试剂;有毒有害试剂;有毒有害气体;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;普通化学试剂;少量酒精;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;中磁设备和环境（0.2T≤磁感应强度＜0.5T）;"]
["材1-1017","半导体材料研究所","和同苑9幢","1017","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;","二级","潘新花;","易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-721","大仪平台","和同苑9幢","721","科研","辐射类二级;电子(电气)类四级;","二级","潘新花;","Ⅲ类射线装置;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材1-101/102","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","101/102","科研","电子(电气)类二级;机械类二级;化学类三级;","二级","彭华新;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;压力容器（10MPa-20MPa的高压容器， 压力＜3.8MPa的锅炉）;压缩或液化惰性气体;24小时不断电设备;少量酒精;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;"]
["材1-1005","半导体材料研究所","和同苑9幢","1005","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;","二级","彭新生;","第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;其他一般危险化学试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;压力容器（压力＜10MPa）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;"]
["116@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","116","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;其他类四级;","二级","彭新生;","易制爆品;其他一般危险化学试剂;腐蚀性气体;压力容器（压力＜10MPa）;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["201@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","201","科研","电子(电气)类二级;","二级","皮孝东;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;"]
["材1-806","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","806","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类二级;","一级","乔旭升;","高转速设备（转速≥30000r/min）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;较高电压设备（380V-1000V）;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;较大电流设备（100A-500A);有毒有害试剂;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;压力容器（压力＜10MPa）;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["材1-612","教学实验中心","和同苑9幢","612","教学","机械类二级;化学类三级;","二级","乔旭升;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材2-103","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","103","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","乔旭升;","较大电流设备（100A-500A);单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-819","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","819","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","乔旭升;","易制爆品;较高电压设备（380V-1000V）;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;较大电流设备（100A-500A);其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;强腐蚀性试剂;有毒有害试剂;有毒有害气体;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;压力容器（压力＜10MPa）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;"]
["材1-1101","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1101","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;机械类二级;","二级","秦发祥;","高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;助燃气体;强腐蚀性试剂;易制爆品;第三类易制毒品;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;易燃易爆试剂;机械压力设备：冲压机、金属挤压液压机、四柱液压机等;第二类易制毒品;较高电压设备（380V-1000V）;强氧化性试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;其他一般危险化学试剂;中磁设备和环境（0.2T≤磁感应强度＜0.5T）;压力容器（压力＜10MPa）;压缩或液化惰性气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1D-110","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","D-110","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","秦发祥;","较高电压设备（380V-1000V）;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材1-813","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","813","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;","一级","任召辉;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;24小时不断电设备;压力容器（压力＜10MPa）;"]
["136-1@西七辅楼,西溪","表面与结构改性无机功能材料教育部工程研究中心（无机）","西七教学楼辅楼(西溪)","136-1","科研","机械类二级;电子(电气)类二级;","二级","任召辉;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["303@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","303","科研","电子(电气)类二级;","二级","任召辉;","较高电压设备（380V-1000V）;"]
["材2-514/515-1","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","514/515-1","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","任召辉;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;少量酒精;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["材1-802","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","802","科研","化学类二级;","二级","任召辉;","其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;少量酒精;普通化学试剂;"]
["材1-807","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","807","科研","机械类二级;电子(电气)类三级;化学类三级;","二级","申乾宏;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;"]
["材1-810","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","810","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","申乾宏;","第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;其他一般危险化学试剂;易燃易爆试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;"]
["材1-823","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","823","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","申乾宏;","易燃易爆试剂;第三类易制毒品;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第二类易制毒品;易制爆品;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;"]
["材1D-104","半导体材料研究所","和同苑9幢","D-104","科研","电子(电气)类一级;化学类二级;机械类二级;","一级","孙威;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;易燃易爆气体;第二类易制毒品;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;易制爆品;其他一般危险化学试剂;易燃易爆试剂;助燃气体;第三类易制毒品;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-1023","半导体材料研究所","和同苑9幢","1023","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","孙威;","易燃易爆试剂;第三类易制毒品;易燃易爆气体;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;易制爆品;强腐蚀性试剂;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["102@4号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼4","102","科研","化学类二级;机械类二级;","二级","孙威;","助燃气体;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;易燃易爆气体;其他一般危险化学试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;"]
["210@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","210","科研","化学类二级;","二级","孙威;","强腐蚀性试剂;易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-923","金属材料研究所","和同苑9幢","923","科研","机械类一级;化学类三级;","一级","孙文平;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;"]
["材1-1105","金属材料研究所","和同苑9幢","1105","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","孙文平;","强氧化性试剂;强腐蚀性试剂;有毒有害气体;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-112","金属材料研究所","和同苑9幢","112","科研","机械类一级;","一级","涂江平;","高转速设备（转速≥30000r/min）;单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压力容器（压力≥20MPa的高压容器， 压力≥3.8MPa的锅炉）;特殊设备：行车、等离子设备、电弧放电设备、热淬火设备、锻压设备等;"]
["材1-113","金属材料研究所","和同苑9幢","113","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","涂江平;","有毒有害气体;第三类易制毒品;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;第二类易制毒品;易制爆品;其他一般危险化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;"]
["材1-905","金属材料研究所","和同苑9幢","905","科研","机械类二级;","二级","涂江平;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材1-906","金属材料研究所","和同苑9幢","906","教学","化学类二级;","二级","涂江平;","其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;易制爆品;有毒有害试剂;强氧化性试剂;"]
["材1-1011","半导体材料研究所","和同苑9幢","1011","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;其他类四级;","二级","汪雷;","有毒有害气体;第三类易制毒品;易制爆品;强氧化性试剂;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;强腐蚀性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害试剂;腐蚀性气体;助燃气体;压力容器（压力＜10MPa）;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的其他类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材1-714","大仪平台","和同苑9幢","714","科研","辐射类二级;电子(电气)类四级;机械类四级;","二级","王欢;","Ⅲ类射线装置;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["材1D-101","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","D-101","科研","电子(电气)类二级;机械类二级;化学类三级;","二级","王欢;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;普通化学试剂;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["205@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","205","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","王江伟;","其他一般危险化学试剂;易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;强氧化性试剂;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;少量酒精;24小时不断电设备;普通化学试剂;"]
["材1-911","金属材料研究所","和同苑9幢","911","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","王新华;","易燃易爆气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["106@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","106","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;","二级","王勇;","易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["108@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","108","科研","机械类二级;化学类三级;","二级","王勇;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-1104","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","1104","科研","化学类二级;","二级","王智宇;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害试剂;腐蚀性气体;助燃气体;有毒有害气体;第三类易制毒品;易制爆品;强氧化性试剂;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;强腐蚀性试剂;"]
["206@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","206","科研","化学类二级;电子(电气)类四级;","二级","魏晓;","其他一般危险化学试剂;有毒有害试剂;易燃易爆试剂;普通化学试剂;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材1-924","金属材料研究所","和同苑9幢","924","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","吴琛;","强腐蚀性试剂;易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;少量酒精;"]
["金属材料研究所C-105","金属材料研究所铸工B、C楼","铸工实验楼","C-105","科研","机械类二级;电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","吴琛;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;"]
["材1-1115","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1115","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","吴浩斌;","单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;助燃气体;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;强腐蚀性试剂;有毒有害试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害气体;单间实验室设备总功率＜10kW;压缩或液化惰性气体;24小时不断电设备;少量酒精;压力容器（压力＜10MPa）;普通化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["材1-1116","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1116","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","吴浩斌;","易燃易爆气体;强腐蚀性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第三类易制毒品;助燃气体;有毒有害气体;第二类易制毒品;易制爆品;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室设备总功率＜10kW;压缩或液化惰性气体;24小时不断电设备;少量酒精;压力容器（压力＜10MPa）;"]
["材1-913","金属材料研究所","和同苑9幢","913","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;","二级","吴进明;","易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;强氧化性试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他一般危险化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;压力容器（压力＜10MPa）;"]
["112@教11,玉泉","电镜中心","第十一教学楼","112","科研;公共平台","电子(电气)类一级;","一级","吴哲敏;","高电压设备（电压≥1000V）;24小时不断电设备;"]
["材2D-102","教学实验中心","和同苑10幢","D-102","教学","电子(电气)类一级;机械类三级;","一级","肖学章;","大电流设备（电流≥500A);单间实验室设备总功率≥ 40kW;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材2-417-1","金属材料研究所","和同苑10幢","417-1","科研","电子(电气)类二级;机械类三级;","二级","谢健;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;24小时不断电设备;"]
["材1-915","金属材料研究所","和同苑9幢","915","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类二级;","二级","谢健;","易燃易爆试剂;强腐蚀性试剂;易燃易爆气体;第三类易制毒品;高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;有毒有害试剂;强氧化性试剂;易制爆品;其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;"]
["111@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","111","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","徐明生;","其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;易燃易爆气体;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["124@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","124","科研","化学类二级;","二级","徐明生;","易燃易爆气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-1010","半导体材料研究所","和同苑9幢","1010","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;","二级","薛晶晶;","易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;助燃气体;强腐蚀性试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;压缩或液化惰性气体;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-1022","半导体材料研究所","和同苑9幢","1022","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","薛晶晶;","其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;有毒有害试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1D-104-1","半导体材料研究所","和同苑9幢","材1D104-1","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","薛晶晶;","强氧化性试剂;易燃易爆气体;其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材1-1124","材料物理研究所","和同苑9幢","1124","科研","化学类二级;机械类二级;","二级","杨杭生;","第二类易制毒品;易制爆品;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;其他一般危险化学试剂;易燃易爆气体;压力容器（10MPa-20MPa的高压容器， 压力＜3.8MPa的锅炉）;强腐蚀性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;有毒有害试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;第三类易制毒品;助燃气体;有毒有害气体;少量酒精;普通化学试剂;压缩或液化惰性气体;"]
["材2D-108-1","金属材料研究所","和同苑10幢","D-108-1","科研","电子(电气)类一级;其他类二级;化学类二级;机械类二级;","一级","杨士宽;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;机械压力设备：冲压机、金属挤压液压机、四柱液压机等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;舞台升降机械;微波暗室;"]
["材1-1113","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1113","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;机械类三级;","二级","杨士宽;","易制爆品;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;第三类易制毒品;有毒有害试剂;第二类易制毒品;强氧化性试剂;助燃气体;其他一般危险化学试剂;压缩或液化惰性气体;少量酒精;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["材2D-110","金属材料研究所","和同苑10幢","D-110","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","杨士宽;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;少量酒精;"]
["材1-1103","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","1103","科研","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类三级;","一级","杨雨;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;少量酒精;普通化学试剂;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-722","大仪平台","和同苑9幢","722","科研","辐射类二级;电子(电气)类四级;机械类四级;","二级","杨雨;","Ⅲ类射线装置;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["120@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","120","科研","电子(电气)类二级;辐射类二级;化学类三级;","二级","杨雨;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;Ⅲ类射线装置;较高电压设备（380V-1000V）;少量酒精;24小时不断电设备;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;"]
["材2-519/520","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","519","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","杨雨;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;24小时不断电设备;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室设备总功率＜10kW;"]
["材2-113","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","113","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","应杭君;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-808","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","808","科研","化学类二级;电子(电气)类二级;机械类二级;","二级","应杭君;","高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;第三类易制毒品;第二类易制毒品;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易制爆品;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;"]
["材1-821","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","821","科研","电子(电气)类二级;机械类二级;化学类二级;","二级","应杭君;","压力容器（10MPa-20MPa的高压容器， 压力＜3.8MPa的锅炉）;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;压力容器（压力＜10MPa）;"]
["材1-826","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","826","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;辐射类三级;","二级","应杭君;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;压缩或液化惰性气体;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;豁免放射装置;"]
["105@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","105","科研","化学类二级;其他类四级;电子(电气)类四级;机械类四级;","二级","余学功;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;未列入以上三级的其他类危险源;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["109@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","109","科研","化学类二级;电子(电气)类四级;机械类四级;","二级","余学功;","有毒有害试剂;强氧化性试剂;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;强腐蚀性试剂;易燃易爆试剂;易燃易爆气体;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;未列入以上三级的电子（电气）类危险源;未列入以上三级的机械类危险源;"]
["309@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","309","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;机械类四级;","二级","余学功;","强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["113@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","113","科研","机械类一级;化学类二级;","一级","原帅;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;"]
["材1-1025","半导体材料研究所","和同苑9幢","1025","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","原帅;","较大电流设备（100A-500A);单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;普通化学试剂;24小时不断电设备;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;压力容器（压力＜10MPa）;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["材1-211/212","半导体材料研究所","和同苑9幢","211/212","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","原帅;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;较大电流设备（100A-500A);特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;普通化学试剂;单间实验室设备总功率＜10kW;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;"]
["105-桐庐","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","105","科研;公共平台;教学","机械类一级;电子(电气)类二级;化学类三级;","一级","岳全召;","压力容器（压力≥20MPa的高压容器， 压力≥3.8MPa的锅炉）;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;较高电压设备（380V-1000V）;额定起重量≥3t的起重机械（除行车外）及叉车等;较大电流设备（100A-500A);单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;"]
["106-激光焊接","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","106","教学;科研;公共平台","机械类一级;电子(电气)类二级;","一级","岳全召;","单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;较高电压设备（380V-1000V）;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;"]
["110-测试拉伸","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","110","教学;科研;公共平台","机械类一级;电子(电气)类二级;","一级","岳全召;","特殊设备：行车、等离子设备、电弧放电设备、热淬火设备、锻压设备等;较高电压设备（380V-1000V）;较大电流设备（100A-500A);单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;"]
["101-铸造","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","101","公共平台;科研","机械类二级;电子(电气)类二级;","二级","岳全召;","额定起重量≥3t的起重机械（除行车外）及叉车等;较大电流设备（100A-500A);单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;较高电压设备（380V-1000V）;压力容器（压力＜10MPa）;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;"]
["102-桐庐","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","102","科研;教学;公共平台","化学类二级;","二级","岳全召;","其他一般危险化学试剂;易制爆品;"]
["107-桐庐","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","107","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["109-分析测试","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","109","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;"]
["111-3D打印","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","111","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;"]
["113-扫描电镜","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","113","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["114-透射电镜","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","114","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;少量酒精;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;"]
["115-扫描电镜","高温合金研究所","桐庐科技园浙大高温合金所","115","教学;科研;公共平台","电子(电气)类二级;机械类三级;化学类三级;","二级","岳全召;","较高电压设备（380V-1000V）;少量酒精;24小时不断电设备;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;压缩或液化惰性气体;"]
["104@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","104","科研","化学类二级;","二级","张辉;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;普通化学试剂;少量酒精;"]
["材2-101/102","无机非金属材料研究所","和同苑10幢","102","科研","电子(电气)类一级;机械类一级;化学类三级;其他类四级;","一级","张启龙;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;单间实验室中加热设备合计数量≥6台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;少量酒精;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材1-825","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","825","科研","化学类二级;","二级","张启龙;","强腐蚀性试剂;第三类易制毒品;易制爆品;第二类易制毒品;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;少量酒精;普通化学试剂;压缩或液化惰性气体;"]
["材1-809","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","809","科研","化学类二级;","二级","张溪文;","易燃易爆试剂;第三类易制毒品;易燃易爆气体;第二类易制毒品;强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;易制爆品;强腐蚀性试剂;"]
["136-5@西七辅楼,西溪","表面与结构改性无机功能材料教育部工程研究中心（无机）","西七教学楼辅楼(西溪)","136-5","科研","电子(电气)类二级;","二级","赵高凌;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;"]
["材1-816","无机非金属材料研究所","和同苑9幢","816","科研","化学类二级;机械类三级;","二级","赵高凌;","强腐蚀性试剂;易制爆品;第三类易制毒品;易燃易爆试剂;第二类易制毒品;有毒有害试剂;其他一般危险化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压力容器（压力＜10MPa）;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;"]
["材2-110","功能复合材料与结构研究所","和同苑10幢","110","科研","化学类二级;机械类三级;电子(电气)类三级;","二级","支明佳;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;单间实验室中加热设备数量≤2台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;压力容器（压力＜10MPa）;"]
["材1-1117","功能复合材料与结构研究所","和同苑9幢","1117","科研","化学类二级;机械类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;","二级","支明佳;","强氧化性试剂;其他一般危险化学试剂;第二类易制毒品;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;易制爆品;易燃易爆试剂;少量酒精;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["材1-1002","半导体材料研究所","和同苑9幢","1002","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;","二级","朱丽萍;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材1-1006","半导体材料研究所","和同苑9幢","1006","科研","机械类二级;电子(电气)类二级;化学类二级;","二级","朱丽萍;","其他一般危险化学试剂;单间实验室中加热设备合计数量3-5台，如烘箱、马弗炉、管式炉等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;少量酒精;"]
["102@门卫楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼门卫楼","102","科研","化学类二级;","二级","朱丽萍;","其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["113@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","113","科研","化学类二级;","二级","朱丽萍;","其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["115@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","115","科研","化学类二级;","二级","朱丽萍;","其他一般危险化学试剂;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["304@1号楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼1","304","科研","化学类二级;","二级","朱丽萍;","其他一般危险化学试剂;第三类易制毒品;第二类易制毒品;易制爆品;少量酒精;普通化学试剂;"]
["材1-919","金属材料研究所","和同苑9幢","919","科研","电子(电气)类一级;化学类三级;","一级","朱铁军;","单间实验室设备总功率≥ 40kW;大电流设备（电流≥500A);普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;少量酒精;"]
["材2-418","金属材料研究所","和同苑10幢","418","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;辐射类三级;","二级","朱铁军;","激光设备（0.5W≤输出功率＜500W）如激光切割机、雕刻机、打孔机、焊接机、指示器等;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;豁免放射装置;压缩或液化惰性气体;少量酒精;普通化学试剂;"]
["材1-916","金属材料研究所","和同苑9幢","916","科研","电子(电气)类二级;其他类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","朱铁军;","涉及粉尘爆炸危险的场所;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;"]
["材1-917","金属材料研究所","和同苑9幢","917","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;机械类三级;","二级","朱铁军;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;其他一般危险化学试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;压缩或液化惰性气体;少量酒精;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;"]
["材1-918","金属材料研究所","和同苑9幢","918","科研","电子(电气)类二级;化学类三级;机械类三级;","二级","朱铁军;","单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;普通化学试剂;特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等;压缩或液化惰性气体;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;少量酒精;"]
["材1-1123","材料物理研究所","和同苑9幢","1123","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;","二级","朱晓莉;","第三类易制毒品;其他一般危险化学试剂;第二类易制毒品;强腐蚀性试剂;易制爆品;强氧化性试剂;易燃易爆试剂;普通化学试剂;电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;"]
["104@门卫楼,玉泉","硅及先进半导体材料全国重点实验室","硅材料国家重点实验室楼门卫楼","104","科研","电子(电气)类二级;机械类二级;辐射类三级;化学类三级;","二级","朱笑东;","高转速设备（转速10000r/min-30000r/min）;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;豁免放射装置;少量酒精;"]
["213@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","213","科研","电子(电气)类二级;化学类二级;其他类四级;机械类四级;","二级","左立见;","其他一般危险化学试剂;强腐蚀性试剂;单间实验室设备总功率（10kW-40kW）;易燃易爆试剂;强氧化性试剂;少量酒精;24小时不断电设备;普通化学试剂;单间实验室存放其它气体钢瓶数量≤4瓶;压缩或液化惰性气体;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的其他类危险源;"]
["214@2号楼,玉泉","半导体材料研究所硅所内","硅材料国家重点实验室楼2","214","科研","化学类二级;电子(电气)类三级;其他类四级;机械类四级;","二级","左立见;","其他气体（单间存放钢瓶数≥5）;其他一般危险化学试剂;24小时不断电设备;压缩或液化惰性气体;少量酒精;单间实验室设备总功率＜10kW;普通化学试剂;未列入以上三级的机械类危险源;未列入以上三级的其他类危险源;"]